{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["需求清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"需求清单","index":0,"n_rows":29,"n_cols":1,"rows_kept":29,"flags":["formulas_cached_only"]}
["（一）整体要求"]
["为贴合使用科室的业务需要，投标人需按照采购人要求对软件进行修改和调整，修改和调整范围包含但不限于软件版面、功能样式、业务流程、逻辑架构等方面。"]
["（二）功能要求"]
["1、软件门户登录：支持医生及就诊人登录系统。就诊人端支持用户通过手机、PAD等移动设备扫描二维码方式便捷访问系统。"]
["（1）就诊人登录界面"]
["就诊人登录使用PAD/手机版小程序登录。"]
["（2）医生登录方式"]
["医生管理端采用用户名和密码登录电脑方式。"]
["2、医生业务管理系统：具有医生开单管理、测评结果管理、测评报告管理、数据统计分析等功能。"]
["（1）医生业务管理系统是整个软件系统的业务核心，软件业务量多，功能复杂，规划医生业务管理系统首界面采用可视化、模块化页面设计。"]
["（2）医生登录后首页面就诊人管理、测评开单、报告结果、其他科室测评等模块，软件交付使用之前首页面模块需按采购人要求进行调整。"]
["（3）就诊人管理模块：规划用于就诊人创建建档以及就诊人信息查询使用。新就诊人需要建档录入就诊人姓名、联系方式、性别、学历、就诊卡号、身份证号、职业等信息。支持输入就诊人姓名/就诊卡号/身份证号等方式快速检索就诊人信息。"]
["（4）测评开单模块：规划医生先选择就诊人，后选择量表的业务逻辑。支持多种查找选择量表方式。根据采购人实际需要可支持在开单页面汇聚显示医生所选择的量表，并可对选择的量表取消操作。具有医生开单记录功能，根据采购人实际需要，可支持检索、按日期区间查找开单记录。"]
["（5）报告结果模块：就诊人量表测评结果及测评报告的综合查询模块。软件支持测评结果、测评报告自动生成，医生可对测评结果中的“指导意见”、测评报告中的“评估意见”进行重新编辑改动。测评结果和测评报告采用“两级审核”机制，即：测评结果单和测评报告单中体现测评医生签字及审核医生签字。"]
["（6）其他科室测评模块：心理科室对其他科室的心理测评出具测评结果报告，具有待处理事项的标识提醒功能。分为待汇编、待审核、报告已出三大类，待汇编、待审核页面以列表形式展示，体现就诊人姓名、就诊卡号/身份证号、科室、医生等信息。只展示需要处理的事项，处理完成的事项则不在该列表页面展示。报告已出页面用列表形式展示所有其他科室的测评报告结果。"]
["3、就诊人测评管理：主要用于支持就诊人测评、测评结果查阅、测评报告单查阅等。"]
["（1）就诊人测评：软件支持就诊人用PAD和手机设备进行测评。软件支持就诊人“不间断测评”，即：多量表测评时，就诊人在完成一份量表以后，软件自动进入下一份量表测评页面。软件支持就诊人“测评休息”功能，即就诊人答题过程中出现不适宜继续答题情形时，可退出软件，休息过后登录软件可接上退出时候的题目继续往后答题，但该量表就诊人答题结束提交测评后，将不支持该量表的回看和更改答案。"]
["（2）报告结果查阅：软件支持就诊人查阅测评结果以及测评报告。报告结果采用简洁清晰的方式排列展现，测评结果及测评报告内容版面要设计清晰合理，方便就诊人查阅。软件具有测评结果报告下载功能，方便就诊人自行留存调用。支持就诊人查阅以往的测评结果和测评报告。"]
["4、心理治疗记录单管理系统：用于心理治疗师记录为患者做的每一次心理治疗过程，形成患者的心理治疗档案。"]
["5、量表管理系统：系统量表库需涵盖业务常用量表，如：SCL90量表、SAS量表、SDS量表、HAM-A量表、HAM-D量表、BRMS量表、艾森克个性测验、生活事件量表测验等。"]
["6、数据统计系统：软件大数据统计分析子系统，支持各科室、各医生业务量数据统计，以及设置筛选所需数据的统计，可实现数据导出。根据采购人需要，支持定制开发采购人需要的各项业务数据统计分析功能。"]
["7、综合管理系统：软件平台综合管理子系统，用于管理设置科室、医生等账户信息，以及系统配置、用户权限配置、系统维护、应用正常运行模块及日志管理等等。"]
["（三）技术要求"]
["1、架构模式：采用B/S体系结构。"]
["2、使用端版本：支持电脑PC端、PAD端及手机端（如安卓系统、苹果系统等）的使用。"]
["3、协同诊疗：支持跨科室使用。"]
["4、支持不限量增加量表服务。"]
["（四）、服务要求"]
["为保障项目实施质量，在项目实施阶段心理测评软件厂商须根据业主方软件流程需要，对软件进行修改调试。"]